附件4：

瓯飞4#岗亭泥浆终端中转场工程泥浆泵、泥浆管道、抽水泵、抽水管道租赁项目报价清单

| 序号 | 项目 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥浆泵（租金） | 型号：ZJQ300-15-22，功率22kw，每天正常工作20个小时 | 台/年 | 6 |  |  |
| 2 | 泥浆管道（租金） | DN150 PE管，泥浆管道(压力为8公斤) | 米/年 | 6000 |  |  |
| 3 | 抽水泵（租金） | 功率15kw，每天正常工作20个小时 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 抽水管道（租金） | DN50 PE管 | 米 | 1000 |  |  |
| 5 | 泥浆泵维修费） | 功率22kw，每天正常工作20个小时 | 台/年 | 6 |  |  |
| 6 | 抽水泵维修费 | 功率15kw，每天正常工作20个小时 | 台/年 | 1 |  |  |
| 7 | 泥浆管道维修费 | DN150 PE管，泥浆管道(压力为8公斤) | 米 | 1500 |  |  |
| 8 | 抽水管道维修费 | DN50 PE管 | 米 | 250 |  |  |
| 9 | 泥浆管道安装和铺设费(含人工) | 泥浆管道铺设需要8人，每天分两组，铺设时间15天 | 人 | 8 |  |  |
| 10 | 租赁设备运输费用 |  | 车 | 6 |  |  |
| 合计（需与报价函中的投标报价一致） |  |  |  |  |  |  |

说明：以上价格包含完成租赁服务的所有费用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日